## табель
Применяется только вместо устного |  |  | Применять вместо наряда запрещается |  | Только для оперативного или
распоряжения при восстановительных |  |  |  |  | оперативно-ремонтного персонала
работах в аварийных случаях
Бланк-распоряжение №_____________
МКУ "Дирекция благоустройства г. Кирова" |  | при восстановительных работах в аварийных случаях на воздушных линиях напряжением до 1000 В
ОРЭОЭ НО |  | 1. Производитель работ | Васильев А.А.гр.4 |  | Лихачев В.В. гр.4 вмашинист АП-912
|  |  | ф.и.о., группа | фамилия имя отчество, группы членов бригады
|  | 2. С бригадой в составе | 2 | человек | Молодых О.Б.гр.4
|  | 3. Ответственный за безопасное производство работ автоподъемником |  |  | Васильев А.А.гр.4
Поручается выполнить работы:
№
п\п | номера | Наименование линии | Характер | Условия производства работ(где, что и | Время начала и окончания | Подпись производителя
|  | и адрес | повреждения | каким аппаратом отключить и где | работ по исправлению | работ
повреждений
| ПП-813 | Октябрьская,27,29а | обрыв провода | В ПП-813
Отключить вводной рубильник,
снять ПН с выводов ВЛ НО,
| ПП-38 | Свободы,102 по улице | моргает св-к | установить ПЗ на месте прове-
дения работ.
| ПП-225 | Красноармейская/Вла- | не горит св-к, | Вкл.ПП-38 Откл.ПП-25
|  | димиская | один моргает | Вкл.ПП-225
№
п\п | номера | Наименование линии | Характер | Условия производства работ(где, что и | Время начала и окончания | Подпись производителя
|  | и адрес | повреждения | каким аппаратом отключить и где | работ по исправлению | работ
повреждений
4. Выданы заземления ___4_______________
5. Бланк-распоряжение выдал Кощеев Е.А.__________ |  |  |  | 6. Получил ______ дня ______мес _______ час _____мин. ________________________
фамилия и подпись |  |  |  |  | фамилия, подпись производителя
7. Целевой-инструктаж провел ___Кощеев Е.А.________________________ 8. Целевой инструктаж получил ________________
фамилия и подпись | [5 empty] | фамилия и подпись
9. Бланк-распоряжение сдал _____________________________ |  |  |  | 10. Принял ______ дня ______мес _______ час _____мин. ________________________
фамилия и подпись |  |  |  | фамилия, подпись